## Catalog
|  | Part Number | Free Air Delivery Flow-cfm | Closed Pressure Ps-ins wg | Outline Drawing | Performance Curve | Likely Market
AC FANS | 400 Hz | M2641B-6A | 160 | 8 | L6414 | Y2641-2 | AEROSPACE
|  | M2971W-1A | 80 | 3 | L4996 | Y2971-69
|  | M2971Y-1A | 150 | 10 | L5321 | Y2971-63
|  | M3171G-1A | 250 | 12 | L6168 | Y3171-40
|  | M3301A-5A | 200 | 17 | L6380
|  | M3541A-1A | 300 | 14 | L5555 | Y3541-3
|  | M3541C-1A2 | 350 | 18 | L6429 | Y3541-11
|  | M3541E-1A | 160 | 5 | L6399 | Y3541-10
|  | M3921D-8A | 200 | 4 | L6267 | Y3921-24
|  | M4401E-1A2 | 500 | 30 | L6202 | YX4401-31
|  | MF454-45B | 300 | 50 | L6180 | X454-45-4
|  | M4641M-1A | 350 | 6 | L4977 | X4641-35
|  | M4751A-3A | 400/800 | 36/9 | L6285 | Y4751-1
|  | M4941AB-1A | 450 | 9 | L6115 | Y4941-160
|  | M5171B-1A | 550 | 10 | L4997 | X5171-18
|  | M5421A-1A | 600 | 11 | L5110 | Y5421-4
|  | M5421F-1A | 400 | 3 | L5490 | X5421-28
|  | M5421H-1A | 400/800 | 2.5/10 | L6216 | Y5421-33/34
|  | M5451A-1A | 650 | 9 | L6454 | Y5451-1
|  | M5822A-6A | 1000 | 15 | L5485 | Y5822-3
|  | M5921C-1A | 850 | 12 | L4927 | X5921-19
|  | M5921D-1B | 400 | 2.8 | L5557 | Y5921-58
|  | M5921E-1A | 550 | 5.5 | L5014 | X5921-46
|  | M5921U-1A | 600/450 | 3/1.6 | L6232 | Y5921-109/110
|  | M5921V-1A | 1100 | 9 | L6325 | Y5921-123
|  | M5922-1B | 1150 | 16 | L4912 | Y5922-11
|  | MF601A-36A | 1800 | 20 | L6275 | Y601-36-3
|  | M6241A-1A | 600 | 11 | L6177 | Y6241-1
|  | M6241B-5A | 400 | 5 | L6400 | Y6241-2
|  | M6422A-8A | 1500 | 21 | L6100 | Y6422-7
|  | M6921J-1B | 1200 | 7 | L6442 | Y6921-113
|  | M6981D-1A | 1050 | 4 | L6099 | Y6981-5
|  | M7481A-1A | 1200 | 12 | L6105 | Y7481-1
|  | M7481B-1A | 1400 | 12 | L6384 | Y7481-3
|  | M7481C-5A | 750 | 5 | L6398 | Y7481-4
|  | M7921G-1B | 2600 | 14 | L5051 | Y7921-79
|  | M7921P-2D | 1600 | 6 | L6318 | Y7921-108
|  | M8861AH-1A | 2400 | 8 | L3941 | Y8861-62
|  | M9241B-1C | 2600 | 6 | L6446 | X9241-20
|  | M9421D-1B | 4500/3000 | 8/6 | L6132 | Y9421-13/14
|  | M9421G-1A | 2400 | 8 | L6120 | Y9421-26
|  | M1091A-2A | 3300 | 9 | L6439 | Y1091-1
|  | M111F-9A1 | 4500 | 9 | L4916 | Y111-10
|  | M111H-2A | 3500 | 6 | L4516 | Y111-15
|  | M11461A-9A | 2600 | 3 | L5566 | Y11461-6
|  | M1391A-1A | 7000 | 8 | L6332 | Y1391-2
|  | M1391D-9A | 4000 | 10 | L6449 | Y1391-4
|  | C016-307 | 40 | 1.8 | L6054 | Y016-307-2
|  | C023-445 | 170 | 60 | L6365 | Y023-445-1
|  | C047-511 | 260 | 18 | L6407 | Y047-1
|  | C050C | 40 | 5 | L4913 | Y050-45
|  | C050H-B | 60 | 14 | L5282 | Y050-51
|  | C050L | 80 | 20 | L5538 | Y050-41
|  | C050R | 60/30 | 13/3.5 | L5298 | Y050-65/66
|  | C100J-3 | 190 | 19 | L6015 | X100-32
|  | C100JB-3 | 250 | 19 | L4693 | Y100-72
|  | C100M-3 | 120 | 8 | L4021 | X100-34
|  | C125T | 240 | 35 | L4744 | Y125-83
| 60 Hz | M5862MA-1A | 700 | 7 | L6018 | X5862-113 | GROUND | RAIL | MARINE
|  | M1292A-1A | 3800 | 5 | L6424 | Y1292-1
|  | M132A-1A | 3550 | 5 | L5289 | Y132-2
|  | C100K-3 | 120 | 16 | L5255 | Y100-29
|  | C350-984A | 1000 | 5 | L6698
DC FANS | DC BRUSH | M2971AA-1A | 80 | 3.5 | L6443 | Y2971-80 | AEROSPACE | DEFENSE | GROUND | RAIL | MARINE
|  | M2971DA-9C | 120 | 3.5 | L6301 | Y2971-79
|  | M4401D-8A | 275 | 8 | L4842 | Y4401-24
|  | MF454-45A | 160 | 16 | L6103 | Y454-45-1
|  | MF454A-45A | 200 | 25 | L6409 | X454-45-7
|  | M4581AN-8J | 275 | 5 | L5340 | Y4581-86
|  | M4941AA-5A | 500 | 10 | L4784 | Y4941-145
|  | M4941N-1AA | 400 | 4 | L6081 | Y4941-158
|  | M4941Z-1A | 600 | 10 | L4669 | Y4941-136
|  | M5421D-1A | 500 | 5.5 | L5257 | X5421-16
|  | M5421E-1A | 800 | 11 | L5109 | X5421-25
|  | M5501A-13B | 700 | 13 | L6257 | Y5501-13
|  | M5501A-13A | 850 | 17 | L6253 | Y5501-15
|  | M5861AD-1B | 800 | 9 | L3331 | Y5861-101
|  | M5862AM-6A | 850 | 10 | L6032 | Y5862-103
|  | M5862AP-6A | 1000 | 16 | L5235 | Y5862-110
|  | M5862B-6A | 650 | 6 | L5316 | Y5862-90
|  | M5862G-6A | 1200 | 16 | L5233 | Y5862-115
|  | M5921F-1A | 900 | 10 | L5284 | Y5921-30
|  | M5921P-5A | 1050 | 8.5 | L6288 | Y5921-115
|  | M5921P-1B | 900 | 10 | L4747 | Y5921-75
|  | M5922C-1A | 900 | 12.5 | L6005 | X5922-12
|  | M5922J-1A | 1050 | 19 | L5569 | Y5922-35
|  | M6921R-1G | 1150 | 5.5 | L5486 | Y6921-107
|  | M7921C-1E | 1900 | 8 | L6008 | X7921-91
|  | M111K-2A | 2800 | 7 | L6092 | Y111-18
|  | M1391C-9A | 3800 | 6.5 | L6434 | Y1391-3
|  | C023-445C | 160 | 60 | L6386 | Y023-445-3
|  | C050AH1 | 32 | 5 | L5545 | X050-22
|  | C050P | 32 | 5.5 | L5261 | Y050-50
|  | C050U-A | 85 | 24 | L6377 | Y050-80
|  | C050V-A | 40 | 6 | L6383 | Y050-81
|  | C050W-A | 65 | 15 | L6393 | Y050-78
|  | C060-690 | 340 | 35 | L6369 | Y060-690-7
|  | CC100AA-3 | 180 | 26 | L6043 | Y100-76
|  | C180-559C | 650 | 40 | L6172 | Y180-559-8
|  | C180-559D | 350 | 20 | L6207 | Y180-559-9
|  | C209-690C | 500 | 32 | L5242 | Y209-690-18
|  | C241-500EA | 500 | 9 | L5332 | Y241-500+C65:H103-41A
| DC BRUSHLESS | M2641A-1A-BL | 150 | 12 |  | Y2641-4 | AEROSPACE | DEFENSE | GROUND | RAIL | MARINE
|  | M2971-BL | 100 | 8 |  | Y2971-82
|  | M3171A-14A-BL | 250 | 18 |  | 3171-43
|  | M3171C-1A-BL | 250 | 18 |  | 3171-44
|  | M3541A-14A-BL | 300 | 15 |  | Y3541-15
|  | M3921A-8A-BL | 325 | 12 |  | Y3921-26
|  | M4401A-8A-BL | 300 | 11 |  | Y4401-32
|  | M4641A-1A-BL | 400 | 10 |  | Y4641-90
|  | M4941A-1A-BL | 425 | 7.5 |  | Y4941-169
|  | M5171A-1A-BL | 500 | 8 |  | Y5171-21
|  | M5421A-1A-BL | 500 | 8 |  | Y5421-41
|  | MF280A-45A-BLK-1 | 210 | 2.2 | L6674 | Y280-12
|  | T2971-1A-BL | 120 | 8 |  | Y2971-81
|  | T12751A-1A-BL | 1300 | 2 |  | X12751-1
|  | C047-511-BL | 210 | 12 |  | Y047-2
|  | C050-262A-BL | 80 | 20 |  | Y050-84
|  | C100B-3A-BL | 160 | 9 |  | Y100-77
|  | CD059-570A-059-708A2-BLE | 230/230 | 18/28 | L6618
FAN HEATERS | AC | M2971K500-3 (500W) 60Hz | 90 | 2.8 |  | Y2971-78
|  | M2971D350-9B (350W) | 140 | 12 | L5116 | X2971-41 | AEROSPACE
|  | M3171A600-6A (3x200W) | 100 | 2.7 | L5068 | Y3171-35
|  | M3171D1200-6B (1200W) | 180 | 8 | L5518 | Y3171-31
|  | M4641E1200-9A (1200W) | 320 | 5 | L6294 | Y4641-65
|  | M4641E2500-9 (2500W) | 320 | 5 | L6279 | Y4641-59
| DC | T1921B050-5A (50W) | 9 | 0.5 |  | X1921-22 |  | DEFENSE | MARINE
|  | M2971B425-9 (425W) | 22 | 0.5 | L5306 | Y2971-68
|  | M2971C425-9 (425W) | 68 | 3.5 | L4914 | Y2971-35
|  | M3022-911 (750W) | 65 | 3 | L5307 | X3022-1
|  | M2971L112/400-9A-BL (400W) | 100 | 8 |  | Y2971-82

## AC 400Hz Axial
M2641B-6A | 160 | 0
| 0 | 8
M2971W-1A | 80 | 0
| 0 | 3
M2971Y-1A | 150 | 0
| 0 | 10
M3171G-1A | 250 | 0
| 0 | 12
M3301A-5A | 200 | 0
| 0 | 17
M3541A-1A | 300 | 0
| 0 | 14
M3541C-1A2 | 350 | 0
| 0 | 18
M3541E-1A | 160 | 0
| 0 | 5
M3921D-8A | 200 | 0
| 0 | 4
M4401E-1A2 | 500 | 0
| 0 | 30
MF454-45B | 300 | 0
| 0 | 50
M4641M-1A | 350 | 0
| 0 | 6
M4751A-3A | 800 | 0
| 0 | 36
M4941AB-1A | 450 | 0
| 0 | 9
M5171B-1A | 550 | 0
| 0 | 10
M5421A-1A | 600 | 0
| 0 | 11
M5421F-1A | 400 | 0
| 0 | 3
M5421H-1A | 800 | 0
| 0 | 10
M5451A-1A | 650 | 0
| 0 | 9
M5822A-6A | 1000 | 0
| 0 | 15
M5921C-1A | 850 | 0
| 0 | 12
M5921D-1B | 400 | 0
| 0 | 2.8
M5921E-1A | 550 | 0
| 0 | 5.5
M5921U-1A | 600 | 0
| 0 | 3
M5921V-1A | 1100 | 0
| 0 | 9
M5922-1B | 1150 | 0
| 0 | 16
MF601A-36A | 1800 | 0
| 0 | 20
M6241A-1A | 600 | 0
| 0 | 11
M6241B-5A | 400 | 0
| 0 | 5
M6422A-8A | 1500 | 0
| 0 | 26
M6921J-1B | 1200 | 0
| 0 | 7
M6981D-1A | 1050 | 0
| 0 | 4
M7481A-1A | 1200 | 0
| 0 | 12
M7481B-1A | 1400 | 0
| 0 | 12
M7481C-5A | 750 | 0
| 0 | 5
M7921P-2D | 1600 | 0
| 0 | 6
M8861AH-1A | 2400 | 0
| 0 | 8
M7921G-1B | 2600 | 0
| 0 | 14
M9241B-1C | 2600 | 0
| 0 | 6
M9421G-1A | 2400 | 0
| 0 | 9
M11461A-9A | 2600 | 0
| 0 | 3
M1091A-2A | 3300 | 0
| 0 | 9
M111H-2A | 3500 | 0
| 0 | 6
M1391D-9A | 4000 | 0
| 0 | 10
M9421D-1B | 4500 | 0
| 0 | 8
M111F-9A1 | 4500 | 0
| 0 | 9
M1391A-1A | 7000 | 0
| 0 | 8

## AC 400Hz Cent
C016-307 | 40 | 0
| 0 | 1.8
C023-445 | 170 | 0
| 0 | 60
C047-511 | 260 | 0
| 0 | 18
C050C | 40 | 0
| 0 | 5
C050H-B | 60 | 0
| 0 | 14
C050L | 80 | 0
| 0 | 20
C050R | 60 | 0
| 0 | 13
C100J-3 | 190 | 0
| 0 | 19
C100JB-3 | 250 | 0
| 0 | 19
C100M-3 | 120 | 0
| 0 | 8
C125T | 240 | 0
| 0 | 35

## AC 60Hz
M5862MA-1A | 700 | 0
| 0 | 7
M1292A-1A | 3800 | 0
| 0 | 5
M132A-1A | 3550 | 0
| 0 | 5
C100K-3 | 120 | 0
| 0 | 16
C350-984A | 1000 | 0
| 0 | 5

## DC Brushed Axial
M2971AA-1A | 80 | 0
| 0 | 3.5
M2971DA-9C | 120 | 0
| 0 | 3.5
M4401D-8A | 275 | 0
| 0 | 8
MF454-45A | 160 | 0
| 0 | 16
MF454A-45A | 200 | 0
| 0 | 25
M4581AN-8J | 275 | 0
| 0 | 5
M4941AA-5A | 500 | 0
| 0 | 10
M4941N-1AA | 400 | 0
| 0 | 4
M4941Z-1A | 600 | 0
| 0 | 10
M5421D-1A | 500 | 0
| 0 | 5.5
M5421E-1A | 800 | 0
| 0 | 11
M5501A-13B | 700 | 0
| 0 | 13
M5501A-13A | 850 | 0
| 0 | 17
M5861AD-1B | 800 | 0
| 0 | 9
M5862AM-6A | 850 | 0
| 0 | 10
M5862AP-6A | 1000 | 0
| 0 | 16
M5862B-6A | 650 | 0
| 0 | 6
M5862G-6A | 1200 | 0
| 0 | 16
M5921F-1A | 900 | 0
| 0 | 10
M5921P-5A | 1050 | 0
| 0 | 8.5
M5921P-1B | 900 | 0
| 0 | 10
M5922C-1A | 900 | 0
| 0 | 12.5
M5922J-1A | 1050 | 0
| 0 | 19
M6921R-1G | 1150 | 0
| 0 | 5.5
M7921C-1E | 1900 | 0
| 0 | 8
M111K-2A | 2800 | 0
| 0 | 7
M1391C-9A | 3800 | 0
| 0 | 6.5

## DC Brushed Cent
C023-445C | 160 | 0
| 0 | 60
C050AH1 | 32 | 0
| 0 | 5
C050P | 32 | 0
| 0 | 5.5
C050U-A | 85 | 0
| 0 | 24
C050V-A | 40 | 0
| 0 | 6
C050W-A | 65 | 0
| 0 | 15
C060-690 | 340 | 0
| 0 | 35
C100AA-3 | 180 | 0
| 0 | 26
C180-559C | 650 | 0
| 0 | 40
C180-559D | 350 | 0
| 0 | 20
C209-690C | 500 | 0
| 0 | 32
C241-500EA | 500 | 0
| 0 | 9

## DC Brushless
M2641A-1A-BL | 150 | 0
| 0 | 12
M2971-BL | 100 | 0
| 0 | 8
M3171A-14A-BL | 250 | 0
| 0 | 18
M3171C-1A-BL | 250 | 0
| 0 | 18
M3541A-14A-BL | 300 | 0
| 0 | 15
M3921A-8A-BL | 325 | 0
| 0 | 12
M4401A-8A-BL | 300 | 0
| 0 | 11
M4641A-1A-BL | 400 | 0
| 0 | 10
M4641B-12B-BLE | 390 | 0
| 0 | 5.5
M4941A-1A-BL | 425 | 0
| 0 | 7.5
M5171A-1A-BL | 500 | 0
| 0 | 8
M5421A-1A-BL | 500 | 0
| 0 | 8
MF280A-45A-BLK-1 | 210 | 0
| 0 | 2.2
T2971-1A-BL | 120 | 0
| 0 | 8
T12751A-1A-BL | 1300 | 0
| 0 | 2
C047-511-BL | 210 | 0
| 0 | 12
C050-262A-BL | 80 | 0
| 0 | 20
C100B-3A-BL | 160 | 0
| 0 | 9
CD059-570A-059-708A2-BLE | 230 | 0
| 0 | 28
75-MA2-211 | 286 | 0
note inserted 18/11/22 | 0 | 16
for a comparison

## Fan Heaters AC
M2971D350-9B (350 watts) | 140 | 0 | 350W
| 0 | 12
M3171A600-6A (3x 200 watts) | 100 | 0 | 3X200W
| 0 | 2.7
M3171D1200-6B (1200 watts) | 180 | 0 | 1200W
| 0 | 8
M4641E1200-9A (1200 watts) | 320 | 0 | 1200W
| 0 | 5
M4641E2500-9 (2500 watts) | 300 | 0 | 2500W
| 0 | 5

## Fan Heaters DC
T1921B050-5A (50 watts) | 9 | 0 | 50W
| 0 | 0.5
M2971B425-9 (425 watts) | 22 | 0 | 425W
| 0 | 0.5
M2971C425-9 (425 watts) | 68 | 0 | 425W
| 0 | 3.5
M3022-911 (750 watts) | 65 | 0 | 750W
| 0 | 3
M2971L112/400-9A-BL (400 watts) | 100 | 0 | 400W
| 0 | 8